Показания общедомовых счетчиков многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.

2015г.

Расход тепловой энергии на приготовление горячей воды и отопление квартир

по счетчику КМ5-2  №089243 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление | Горячая вода | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015: |  |
| Январь (18.01.) | 186,156 | 19,219 | 205,375 |
| Февраль (17.02.) | 181,907 | 23,15 | 205,057 |
| Март (18.03.) | 157,175 | 17,35 | 174,525 |
| Апрель (19.04.) | 141,636 | 1,408 | 160,044 |
| Май (20.05.) | 40,956 | 22,834 | 63,79 |
| Июнь(20.06.) | -------- | 23,472 | 23,472 |
| Итого |  |  |  |

Расход тепловой энергии на отопление офисов

и гаража-стоянки по счетчику КМ5-2   №089248 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление (Ггкал) |
| --- | --- |
| Январь (17.01.) | 100,978 |
| Февраль (17.02.) | 102,640 |
| Март (18.03.) | 83,580 |
| Апрель (19.04.) | 83,089 |
| Май (20.05.) | 20,444 |
| Итого |  |

Показания общедомового счетчика холодной

воды №  070111220 в узле  ХВС

| дата | Текущее | Предыдущее | Расход м3 | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.01.2015 | 017753 | 014130 | 3623(тсж 992) | Январь |
| 18.02.2015 | 021618 | 017753 | 3865(тсж 1082) | Февраль |
| 19.03.2015 | 025064 | 021618 | 3446(тсж 976) | Март |
| 20.04.2015 | 028954 | 025064 | 3890(тсж 1136) | Апрель |
| 18.05.2015 | 032389 | 028954 | 3435(тсж 969) | Май |
| 18.06.2015 | 036052 | 032389 | 3663(тсж 1003) | Июнь |

Учет холодной воды израсходованной на приготовление горячей воды.

Показания счетчика Лидер УСК-32 № 130109909 в тепловом узле.

| Дата | Текущее | Предыдущее | Расход м3 | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.01.2015 | 000639 | 000331 | 308 | Январь |
| 18.02.2015 | 001010 | 000639 | 371 | Февраль |
| 19.03.2015 | 001288 | 001010 | 278 | Март |
| 20.04.2015 | 001583 | 001288 | 295 | Апрель |
| 18.05.2015 | 001833 | 001583 | 250 | Май |
| 18.06.2015 | 002093 | 001833 | 260 | Июнь |