Показания общедомовых счетчиков многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.

Расход тепловой энергии на приготовление горячей воды и отопление квартир

по счетчику КМ5-2  №089243 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление | Горячая вода | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014: |  |
| Январь (17.01.) | 168,360 | 21,029 | 189,389 |
| Февраль (17.02.) | 212,239 | 19,282 | 231,521 |
| Март (18.03.) | 163,536 | 17,035 | 180,571 |
| Апрель (19.04.) | 137,621 | 17,784 | 155,405 |
| Май (20.05.) | 21,453 | 17,66 | 39,113 |
| Июнь(20.06.) | 0,00 | 23,04 | 23,04 |
| Июль(22.07.) | 0,00 | 19,166 | 19,166 |
| Август(19.08.) | 0,00 | 23,434 | 23,434 |
| Сентябрь(17.09.) | 0,00 | 26,797 | 26,797 |
| Октябрь(21.10.) | 81,864 | 19,906 | 101,710 |
| Ноябрь(20.11.) | 142,432 | 19,780 | 162,212 |
| Декабрь(18.12.) | 187,192 | 20,654 | 207,846 |
| Итого за 2014год | 1114,697 |  |  |

Расход тепловой энергии на отопление офисов

и гаража-стоянки по счетчику КМ5-2   №089248 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление (Ггкал) |
| --- | --- |
| Январь (17.01.) | 105,844 |
| Февраль (17.02.) | 127,153 |
| Март (18.03.) | 90,328 |
| Апрель (19.04.) | 77,854 |
| Май (20.05.) | 0,00 |
| Июнь-сентябрь | 0,00 |
| Октябрь(21.10.) | 33,617 |
| Ноябрь(20.11) | 74,514 |
| Декабрь(18.12) | 99,577 |
| Итого за 2014год | 608,887 |

Показания общедомового счетчика холодной

воды №  070111220 в узле  ХВС

| дата | Текущее | Предыдущее | Расход м3 | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.01.2014 | 041508 | 040618 | 890 | Январь |
| 24.02.2014 | 042315 | 041508 | 807 | Февраль |
| Счетчик ВСХнд-50 №14506420 |
| 21.03.2014 | 000997 | 000000 | 997 | Март |
| 19.04.2014 | 001957 | 000997 | 960 | Апрель |
| 21.05.2014 | 002924 | 001957 | 967 | Май |
| 20.06.2014 | 003736 | 002924 | 812 | Июнь |
| 18.07.2014 | 004451 | 003736 | 715 | Июль |
| 20.08.2014 | 005344 | 004451 | 893 | Август |
| 22.09.2014 | 006321 | 005344 | 977 | Сентябрь |
| 21.10.2014 | 007219 | 006321 | 898 | Октябрь |
| 20.11.2014 | 010499 | 007219 | 3280 (тсж 1168) | Ноябрь |
| 18.12.2014 | 014130 | 010499 | 3631 (тсж 1038) | Декабрь |

Учет холодной воды израсходованной на приготовление горячей воды.

Показания счетчика ВСХ-32 № 08582062 в тепловом узле.

| Дата | Текущее | Предыдущее | Расход м3 | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.01.2014 | 011805 | 011468 | 337 | Январь 2014 |
| 24.02.2014 | 012114 | 011805 | 309 | Февраль 2014 |
| 21.03.2014 | 012387 | 012114 | 273 | Март 2014. |
| 19.04.2014 | 012672 | 012387 | 285 | Апрель 2014 |
| 21.05.2014 | 012955 | 012672 | 283 | Май 2014 |
| 20.06.2014 | 013216 | 012955 | 261 | Июнь2014 |
| 18.07.2014 | 013447 | 013216 | 231 | Июль |
| 20.08.2014 | 013707 | 013447 | 260 | Август |
| 22.09.2014 | 014008 | 013707 | 301 | Сентябрь |
| 21.10.2014 | 014327 | 014008 | 319 | Октябрь |
| 20.11.2014 | 014644 | 014327 | 317 | ноябрь |
| Счетчик Лидер УСК-32 № 130109909 |
| 20.11.2014 | 000000 | ------ | 0 | Ноябрь |
| 18.12.2014 | 000331 | 0 | 331 | Декабрь |