Показания общедомовых счетчиков многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.

2017г.

Расход тепловой энергии на приготовление горячей воды и отопление квартир

по счетчику КМ5-2  №089243 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление | Горячая вода | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь (18.01.) | 160,072 | 18,72 | 178,792 |
| Февраль (17.02.) | 176,726 | 18,97 | 195,696 |
| Март (18.03.) | 182,204 | 17,784 | 199,988 |
| Апрель (19.04.) | 134,997 | 17,16 | 152,157 |
| Май (20.05.) | 12,5 | 21,6 | 34,1 |
| Июнь(20.06.) |  | 18,24 | 18,24 |
| Июль(19.07) |  | 15,2 | 15,2 |
| Август(12.08) |  | 18,88 | 18,88 |
| Сентябрь(10.09) |  | 19,2 | 19,2 |
| Октябрь(18.10) | 65,561 | 15,974 | 81,535 |
| Ноябрь(19.11) | 103,3 | 15,288 | 118,588 |
| Декабрь(17.12) | 151,883 | 14,6 | 166,483 |
| Итого | 987,243 | 211,616 | 1198,859 |

Расход тепловой энергии на отопление офисов

и гаража-стоянки по счетчику КМ5-2   №089248 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление (Ггкал) |
| --- | --- |
| Январь (17.01.) | 126,282 |
| Февраль (17.02.) | 123,34 |
| Март (18.03.) | 93,332 |
| Апрель (19.04.) | 70,505 |
| Май (20.05.) | 17,896 |
| Октябрь (18.10) | 36,353 |
| Ноябрь (19.11) | 77,576 |
| Декабрь (17.12) | 82,567 |
| Итого | 627,851 |

Расход воды на нужды горячего и холодного водоснабжения в метрах кубических.

| Месяц (число) | ХВС | ГВС счетчик Лидер УСК-32 № 130109909 | Всего счетчик ВСХнд-50 № 070111220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 655 | 315 | 970 |
| Февраль | 729 | 309 | 1038 |
| Март | 681 | 287 | 968 |
| Апрель | 672 | 283 | 955 |
| Май | 625 | 287 | 912 |
| Июнь | 309 | 576 | 885 |
| Июль | 640 | 229 | 869 |
| Август | 722 | 237 | 959 |
| Сентябрь | 650 | 273 | 923 |
| Октябрь | 613 | 284 | 897 |
| Ноябрь | 641 | 280 | 921 |
| Декабрь | 645 | 285 | 930 |
| Итого | 7582 | 3645 | 11227 |