Показания общедомовых счетчиков многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.

2019г.

Расход тепловой энергии на приготовление горячей воды и отопление квартир

по счетчику КМ5-2  №089243 в Гигкалориях.

| Месяц | Отопление | Горячая вода | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 180,588 | 17,784 | 198,372 |
| Февраль | 173,441 | 21,84 | 195,281 |
| Март | 142,739 | 17,409 | 160,148 |
| Апрель | 120,509 | 18,096 | 138,605 |
| Май | 14,836 | 23,36 | 38,196 |
| Июнь | - | 18,96 | 18,96 |
| Июль | - | 18,8 | 18,8 |
| Август | - | 18,64 | 18,64 |
| Сентябрь | - | 22,8 | 22,8 |
| Октябрь | 72,752 | 17,534 | 90,286 |
| Ноябрь | 89,251 | 18,280 | 108,201 |
| Декабрь | 135,581 | 16,411 | 151,992 |
| Итого 2019г. | 930,914 | 229,367 | 1160,281 |

Расход тепловой энергии на отопление офисов

и гаража-стоянки по счетчику КМ5-2   №089248 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление (Ггкал) |
| --- | --- |
| Январь | 115,424 |
| Февраль | 119,897 |
| Март | 102,323 |
| Апрель | 80,619 |
| Май | 6,073 |
| Октябрь | 30,301 |
| Ноябрь | 67,337 |
| Декабрь | 93,455 |
| Итого | 615,429 |

Расход воды на нужды горячего и холодного водоснабжения в метрах кубических.

| Месяц (число) | ХВС | ГВС счетчик Лидер УСК-32 № 130109909 | Всего счетчик ВСХнд-50 № 070111220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 602 | 285 | 887 |
| Февраль | 778 | 350 | 1128 |
| Март | 679 | 279 | 958 |
| Апрель | 645 | 290 | 935 |
| Май | 674 | 292 | 966 |
| Июнь | 613 | 237 | 850 |
| Июль | 606 | 235 | 841 |
| Август | 597 | 233 | 830 |
| Сентябрь | 640 | 285 | 925 |
| Октябрь | 604 | 281 | 885 |
| Ноябрь | 607 | 293 | 900 |
| Декабрь | 554 | 263 | 817 |
| Итого | 7339 | 306 | 10402 |