Показания общедомовых счетчиков многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.

2021г.

Расход тепловой энергии на приготовление горячей воды и отопление квартир

по счетчику КМ5-2  №089243 в Гигкалориях.

| Месяц | Отопление | Горячая вода | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 183,261 | 21,653 | 204,914 |
| Февраль | 172,932 | 20,904 | 193,836 |
| Март | 178,175 | 19,406 | 197,581 |
| Апрель | 121,938 | 18,470 | 140,408 |
| Май | 67,870 | 20,092 | 87,962 |
| Июнь | - | 19,781 | 19,781 |
| Июль | - | 13,166 | 13,166 |
| Август | - | 15,413 | 15,413 |
| Сентябрь | 22,017 | 21,278 | 43,295 |
| Октябрь | 82,484 | 18,845 | 101,329 |
| Ноябрь | 100,807 | 22,464 | 123,271 |
| Декабрь | 117,970 | 19,968 | 137,938 |
| Итого 2021г. | 1047,454 | 231,44 | 1278,894 |

Расход тепловой энергии на отопление офисов по счетчику КМ5-2   №089248 в Гигкалориях

| Месяц (число) | Отопление (Ггкал) |
| --- | --- |
| Январь | 124,959 |
| Февраль | 121,469 |
| Март | 116,368 |
| Апрель | 88,210 |
| Май | 07,162 |
| Сентябрь | 09,155 |
| Октябрь | 62,333 |
| Ноябрь | 80,464 |
| Декабрь | 80,748 |
| Итого | 690,868 |